## RESUMO
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÕES
PLANILHA RESUMO
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO FÍSICA DO COMPLEXO REGULADOR - CÁCERES-MT
LOCAL : Avenida Sete de Setembro, nº 978, Cidade Alta, Cáceres-MT - CEP: 78.200-000
DATA: SETEMBRO.2018
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | % | VALOR
01 | ADMINISTRAÇÃO | 7.3% | 15727.92
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.719% | 3704.07
03 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 9.374% | 20195.67
04 | MOVIMENTO DE TERRA | 10.4% | 22405.43
05 | INFRA-ESTRUTURA | 3.75% | 8080.28
06 | SUPER-ESTRUTURA | 5.588% | 12039.12
07 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1.006% | 2167.35
08 | ALVENARIA | 6.463% | 13925.17
09 | COBERTURA | 10.1% | 21762.7
10 | ESQUADRIA | 5.397% | 11628.63
11 | REVESTIMENTO | 6.175% | 13304.32
12 | PISO | 1.905% | 4104.98
13 | FORRO | 2.431% | 5237.24
14 | PINTURA | 7.759% | 16717.48
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.232% | 2653.66
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA | 15.35% | 33073.56
17 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 1.487% | 3203.45
18 | LOUÇAS E METAIS | 1.977% | 4258.95
19 | LIMPEZA DE OBRA | 0.5868% | 1264.29
| TOTAL | 100% | 215454.27
| TOTAL GERAL |  | 215454.27

## PL_ORÇAMENTO
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÕES
PLANILHA REFERENCIAL DE CUSTOS | [8 empty] | CEP: 78.200-000
OBRA: | REFORMA E ADEQUAÇÃO FÍSICA DO COMPLEXO REGULADOR DE CÁCERES-MT
LOCAL: | Avenida Sete de Setembro, nº 978, Cidade Alta, Cáceres-MT - CEP: 78.200-000
DATA: | SETEMBRO | 2018
|  |  |  | BDI: | 28.35% | SINAPI: 08/2018
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UD | QUANT | V.UNIT | V.UNIT C/BDI | TOTAL
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 15727.92
1.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 80.77 | 103.66 | 2487.84
1.3 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 504 | 20.47 | 26.27 | 13240.08
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3704.07
2.1 | SDC01279 | PRÓPRIO | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 4.12 | 207.19 | 265.92 | 1095.59
2.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 1.49 | 36.91 | 47.37 | 70.58
2.3 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 19.1 | 14.64 | 18.79 | 358.88
2.4 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 121.75 | 4.92 | 6.31 | 768.24
2.5 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 184.848 | 2.28 | 2.92 | 539.75
2.6 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 2.8 | 17.53 | 22.49 | 62.97
2.7 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 3.36 | 5.95 | 7.63 | 25.63
2.8 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 24.64 | 1.06 | 1.36 | 33.51
2.9 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | und | 2 | 8.03 | 10.3 | 20.6
2.10 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 17.61 | 17.19 | 22.06 | 388.47
2.11 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 176.09 | 1.51 | 1.93 | 339.85
3 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  |  | 20195.67
3.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3.12 | 316.88 | 406.71 | 1268.93
3.2 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 12 | 451.28 | 579.21 | 6950.52
3.3 | 93210 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 12 | 337.37 | 433.01 | 5196.12
3.4 | 73992/001 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 52.34 | 7.68 | 9.85 | 515.54
3.5 | 41598 | SINAPI | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1 | 1339.19 | 1718.85 | 1718.85
3.6 | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 74.24 | 47.71 | 61.23 | 4545.71
4 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 22405.43
4.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 8 | 64.1 | 100.89 | 807.12
4.2 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 2.76 | 84.21 | 84.88 | 234.26
4.3 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 3.2 | 61.12 | 78.44 | 251
4.4 | 94097 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 6.6 | 4.11 | 5.27 | 34.78
4.5 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 23.08 | 711.55 | 913.27 | 21078.27
5 |  |  | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  |  | 8080.28
5.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m³ | 0.67 | 20.84 | 26.74 | 17.91
5.2 | 5970 | SINAPI | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | m² | 42.88 | 47.4 | 60.83 | 2608.39
5.3 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 5.14 | 323.94 | 415.77 | 2137.05
5.4 | 74157/004 | SINAPI | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 5.14 | 93.02 | 119.39 | 613.66
5.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017(Estribos para toco de pilar e baldrames) | KG | 33.29 | 11 | 14.11 | 469.72
5.6 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM (Sapatas e baldrames) | KG | 127.54 | 9.54 | 12.24 | 1561.08
5.7 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.( Toco de pilar e Baldrames) | KG | 70.49 | 7.44 | 9.54 | 672.47
6 |  |  | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  |  | 12039.12
6.1 | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015(Pilares e vigas) | m² | 59.86 | 88.11 | 113.08 | 6768.96
6.2 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015(Estribos para pilares e cintas) | KG | 69.41 | 11.06 | 14.19 | 984.92
6.3 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (Vigas) | KG | 14.52 | 7.44 | 9.54 | 138.52
6.4 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (Vigas) | KG | 46.8 | 9.17 | 11.76 | 550.36
6.5 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ( Pilares e vigas) | KG | 119.36 | 7.445 | 9.55 | 1139.88
6.6 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 4.09 | 323.94 | 415.77 | 1700.49
6.7 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 4.09 | 144.02 | 184.84 | 755.99
7 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 2167.35
7.1 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.( Baldrames) | m² | 21.18 | 9.32 | 11.96 | 253.31
7.2 | 98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 (Contrapiso da parte nova) | m² | 46.3 | 32.21 | 41.34 | 1914.04
8 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 13925.17
8.1 | 87525 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 82.62 | 95.71 | 122.84 | 10149.04
8.2 | 96369 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P | m² | 15.15 | 163.45 | 209.78 | 3178.16
8.3 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 9.4 | 24.44 | 31.36 | 294.78
8.4 | 93182 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 3.3 | 19.4 | 24.89 | 82.13
8.5 | 93183 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2.3 | 24.84 | 31.88 | 73.32
8.6 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 3.3 | 19.17 | 24.6 | 81.18
8.7 | 93195 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 2.3 | 22.55 | 28.94 | 66.56
9 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 21762.7
9.1 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 23.3 | 24.46 | 31.39 | 731.38
9.2 | 55960 | SINAPI | IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR | m² | 187.56 | 4.49 | 5.76 | 1080.34
9.3 | 92552 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 3 | 1249.86 | 1604.19 | 4812.57
9.4 | 92541 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 121.75 | 37.95 | 48.7 | 5929.22
9.5 | 94445 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m² | 187.56 | 38.26 | 49.1 | 9209.19
10 |  |  | ESQUADRIA |  |  |  |  | 11628.63
10.1 | 90849 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 9 | 595.44 | 764.24 | 6878.16
10.2 | 94560 | SINAPI | JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 4.9 | 357.17 | 458.42 | 2246.25
10.3 | SDC01029 | PRÓPRIO | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,00X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UN | 1 | 1951.09 | 2504.22 | 2504.22
11 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 13304.32
11.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 183.45 | 6.23 | 7.99 | 1465.76
11.2 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 183.45 | 37.2 | 47.74 | 8757.9
11.3 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 48.66 | 49.33 | 63.31 | 3080.66
12 |  |  | PISO |  |  |  |  | 4104.98
12.1 | 85662 | SINAPI | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | m² | 59.83 | 10.38 | 13.32 | 796.93
12.2 | 87373 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m³ | 1.79 | 479.65 | 615.63 | 1101.97
12.3 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 53.76 | 26.04 | 33.42 | 1796.65
12.4 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 70.96 | 4.5 | 5.77 | 409.43
13 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 5237.24
13.1 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 83.82 | 43.48 | 55.8 | 4677.15
13.2 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | 62.58 | 6.98 | 8.95 | 560.09
14 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 16717.48
14.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m2 | 525.24 | 1.56 | 2 | 1050.48
14.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 525.24 | 9.73 | 12.48 | 6554.99
14.3 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 524.24 | 9.61 | 12.33 | 6463.87
14.4 | 74065/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m2 | 60.48 | 19.03 | 24.42 | 1476.92
14.5 | 84657 | SINAPI | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO | m2 | 60.48 | 7.44 | 9.54 | 576.97
14.6 | 73924/003 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m2 | 21.72 | 21.32 | 27.36 | 594.25
15 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 2653.66
15.1 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m2 | 31.15 | 66.38 | 85.19 | 2653.66
16 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA |  |  |  |  | 33073.56
16.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 22339.19
16.1.1 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 26.24 | 33.67 | 235.69
16.1.2 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 20.2 | 25.92 | 129.6
16.1.3 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 44 | 17.85 | 22.91 | 1008.04
16.1.4 | 92867 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 18.43 | 23.65 | 165.55
16.1.5 | 92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 9.68 | 12.42 | 62.1
16.1.6 | 92869 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 44 | 6.4 | 8.21 | 361.24
16.1.7 | 97585 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 35 | 53.39 | 68.52 | 2398.2
16.1.8 | 97592 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 3 | 86.9 | 111.53 | 334.59
16.1.9 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 26.74 | 34.32 | 137.28
16.1.10 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 18.72 | 24.02 | 168.14
16.1.11 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4 | 41.9 | 53.77 | 215.08
16.1.12 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 7 | 9.11 | 11.69 | 81.83
16.1.13 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 43.74 | 56.14 | 112.28
16.1.14 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 16.91 | 21.7 | 130.2
16.1.15 | SDC03256 | PRÓPRIO | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 36.12 | 46.36 | 92.72
16.1.16 | 74131/008 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 1167.26 | 1498.17 | 2996.34
16.1.17 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 41.9 | 53.77 | 53.77
16.1.18 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 9.11 | 11.69 | 11.69
16.1.19 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 26.74 | 34.32 | 102.96
16.1.20 | 91954 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 15.8 | 20.27 | 40.54
16.1.21 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 16.91 | 21.7 | 151.9
16.1.22 | SDC03096 | PRÓPRIO | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A | UN | 2 | 170.78 | 219.19 | 438.38
16.1.23 | SES0013 | PRÓPRIO | DISJUNTOR RESIDUAL TRIFÁSICO DR 63 | UN | 1 | 178.29 | 228.83 | 228.83
16.1.24 | SDC03139 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE SURTO (DPS) 175V - 45KA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. | UN | 3 | 233.55 | 299.76 | 899.28
16.1.25 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 275 | 3.88 | 4.97 | 1366.75
16.1.26 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2500 | 2.42 | 3.1 | 7750
16.1.27 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 27 | 5.3 | 6.8 | 183.6
16.1.28 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 8.88 | 11.39 | 45.56
16.1.29 | 91844 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 120 | 4.05 | 5.19 | 622.8
16.1.30 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 140 | 5.77 | 7.4 | 1036
16.1.31 | SDC03198 | PRÓPRIO | DUTO CORRUGADO EM PEAD POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø2" 50MM | M | 25 | 24.26 | 31.13 | 778.25
16.2 |  |  | INSTALAÇÕES DE LÓGICA |  |  |  |  | 10734.37
16.2.1 | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35 | 5.6 | 7.18 | 251.3
16.2.2 | SDC03314 | PRÓPRIO | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 40 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 19 | 8.04 | 10.31 | 195.89
16.2.3 | SDC703171 | PRÓPRIO | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 50 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2 | 10.13 | 13 | 26
16.2.4 | SES0045 | PRÓPRIO | RACK DE PAREDE 12U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 472.06 | 605.88 | 605.88
16.2.5 | SDC03117 | PRÓPRIO | SWITCH 48P 10/100/1000 + 4P SFP C/ GER. | UN | 1 | 3022.54 | 3879.43 | 3879.43
16.2.6 | SDC03037 | PRÓPRIO | PATCH PANEL 48P - CAT.06 | UN | 1 | 1714.61 | 2200.7 | 2200.7
16.2.7 | SDC03095 | PRÓPRIO | PATCH CORD - CAT.06 - 1,5M | UN | 26 | 31.73 | 40.72 | 1058.72
16.2.8 | SDC03269 | PRÓPRIO | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), RJ 45, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13 | 40.35 | 51.78 | 673.14
16.2.9 | SDC03231 | PRÓPRIO | CABO UTP CAT. 6 (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 324 | 3.72 | 4.77 | 1545.48
16.2.10 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13 | 17.85 | 22.91 | 297.83
17 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  | 3203.45
17.1 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 723.66
17.1.1 | 89538 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 2.86 | 3.67 | 29.36
17.1.2 | 89492 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 4.78 | 6.13 | 24.52
17.1.3 | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 | 3.2 | 4.1 | 28.7
17.1.4 | SDC02027 | PRÓPRIO | JOELHO 90° DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 32 X 25 MM | UN | 2 | 8.92 | 11.44 | 22.88
17.1.5 | 89534 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 3.07 | 3.94 | 7.88
17.1.6 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 15 | 14.99 | 19.23 | 288.45
17.1.7 | 89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 15 | 7.15 | 9.17 | 137.55
17.1.8 | 89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 | 4.61 | 5.91 | 41.37
17.1.9 | 89620 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 7.02 | 9.01 | 27.03
17.1.10 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 | 10.04 | 12.88 | 115.92
17.2 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 2479.79
17.2.1 | 74166/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 292.29 | 375.15 | 375.15
17.2.2 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 335.85 | 431.06 | 431.06
17.2.3 | SDC02004 | PRÓPRIO | CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA BRANCA, 150 X 150 X 50 MM | UN | 5 | 38.81 | 49.81 | 249.05
17.2.4 | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 25.22 | 32.36 | 64.72
17.2.5 | 89733 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 12.37 | 15.87 | 31.74
17.2.6 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 7.29 | 9.35 | 18.7
17.2.7 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 17.03 | 21.85 | 65.55
17.2.8 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 | 8.04 | 10.31 | 51.55
17.2.9 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 6.29 | 8.07 | 16.14
17.2.10 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 7.49 | 9.61 | 38.44
17.2.11 | SDC02127 | PRÓPRIO | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 7.52 | 9.65 | 19.3
17.2.12 | SDC02293 | PRÓPRIO | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 2 | 26.07 | 33.46 | 66.92
17.2.13 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 32.35 | 41.52 | 41.52
17.2.14 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 13.19 | 16.92 | 67.68
17.2.15 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 6.33 | 8.12 | 16.24
17.2.16 | SDC02008 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE VENTILAÇÃO, SÉRIE NORMAL, DN 50MM | UN | 2 | 7.83 | 10.04 | 20.08
17.2.17 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 11 | 36.19 | 46.44 | 510.84
17.2.18 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 13 | 18.66 | 23.95 | 311.35
17.2.19 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 3 | 12.69 | 16.28 | 48.84
17.2.20 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 13.61 | 17.46 | 34.92
18 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 4258.95
18.1 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 88.15 | 113.14 | 226.28
18.2 | SDC02033 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIENICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2" | UN | 2 | 86.57 | 111.11 | 222.22
18.3 | 9535 | SINAPI | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 69.41 | 89.08 | 178.16
18.4 | 86912 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 44.12 | 56.62 | 56.62
18.5 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 353.98 | 454.33 | 908.66
18.6 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 3 | 37.2 | 47.74 | 143.22
18.7 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 2 | 35.58 | 45.66 | 91.32
18.8 | SDC02048 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO PLASTICO BRANCO PARA VASO SANITARIO, PADRÃO POPULAR | UN | 2 | 24.41 | 31.33 | 62.66
18.9 | 93441 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013 | UN | 1 | 831.05 | 1066.65 | 1066.65
18.10 | 86941 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 507.66 | 651.58 | 1303.16
19 |  |  | LIMPEZA DE OBRA |  |  |  |  | 1264.29
19.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 200.26 | 2.13 | 2.73 | 546.7
19.2 | 73948/008 | SINAPI | LIMPEZA VIDRO COMUM | m² | 21.72 | 10.32 | 13.24 | 287.57
19.3 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 18 | 18.62 | 23.89 | 430.02
Total Geral | [7 empty] | 215454.27

## CRONOGRAMA
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÕES
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO FÍSICA DO COMPLEXO DE CÁCERES - MT
LOCAL : Avenida Sete de Setembro, nº 978, Cidade Alta, Cáceres-MT - CEP: 78.200-000
DATA: SETEMBRO.2018
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | % | VALOR | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
01 | ADMINISTRAÇÃO | 7.3% | 15727.92 | 38% | 5976.6096 | 38% | 5976.6096 | 24% | 3774.7008
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.719% | 3704.07 | 75% | 2778.0525 | 25% | 926.0175 |  | 0
03 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 9.374% | 20195.67 | 100% | 20195.67 |  | 0 |  | 0
04 | MOVIMENTO DE TERRA | 10.4% | 22405.43 | 80% | 17924.344 | 20% | 4481.086 |  | 0
05 | INFRA-ESTRUTURA | 3.75% | 8080.28 | 100% | 8080.28 |  | 0 |  | 0
06 | SUPER-ESTRUTURA | 5.588% | 12039.12 | 80% | 9631.296 | 20% | 2407.824 |  | 0
07 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1.006% | 2167.35 |  | 0 | 100% | 2167.35 |  | 0
08 | ALVENARIA | 6.463% | 13925.17 | 60% | 8355.102 | 40% | 5570.068 |  | 0
09 | COBERTURA | 10.1% | 21762.7 | 40% | 8705.08 | 60% | 13057.62 |  | 0
10 | ESQUADRIA | 5.397% | 11628.63 |  | 0 | 100% | 11628.63 |  | 0
11 | REVESTIMENTO | 6.175% | 13304.32 |  | 0 | 70% | 9313.024 | 30% | 3991.296
12 | PISO | 1.905% | 4104.98 |  | 0 | 55% | 2257.739 | 45% | 1847.241
13 | FORRO | 2.431% | 5237.24 |  | 0 | 80% | 4189.792 | 20% | 1047.448
14 | PINTURA | 7.759% | 16717.48 |  | 0 | 15% | 2507.622 | 85% | 14209.858
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.232% | 2653.66 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2653.66
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA | 15.35% | 33073.56 | 10% | 3307.356 | 60% | 19844.136 | 30% | 9922.068
17 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 1.487% | 3203.45 | 30% | 961.035 | 60% | 1922.07 | 10% | 320.345
18 | LOUÇAS E METAIS | 1.977% | 4258.95 |  | 0 | 10% | 425.895 | 90% | 3833.055
19 | LIMPEZA DE OBRA | 0.5868% | 1264.29 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1264.29
| TOTAL | 100% | 215454.27 | 39.88% | 85914.8251 | 40.23% | 86675.4831 | 19.89% | 42863.9618
| TOTAL GERAL ACUMULADO |  |  | 39.88% | 85914.8251 | 80.11% | 172590.3082 | 100% | 215454.27

## ENGARCOS SOCIAIS
ESCALA SALARIAL DE MÃO-DE-OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salario Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | Total | 16.8% | 16.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.77% | Não incide
B2 | Feriados | 3.67% | Não incide
B3 | Auxilio - Enfermidade | 0.92% | 0.7%
B4 | 13º Salario | 11.03% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.74% | 0.56%
B7 | Dias de chuvas | 1.1% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 13.2% | 9.97%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
B | Total | 48.64% | 19.71%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 7.94% | 6%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.19% | 0.14%
C3 | Férias Indenizadas | 0.89% | 0.67%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.83% | 3.65%
C5 | Indenização Adicional | 0.67% | 0.5%
C | Total | 14.52% | 10.96%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A Sobre Grupo B | 8.17% | 3.31%
D2 | Reincidência de Grupo A Sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS Sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.67% | 0.5%
D | Total | 8.84% | 3.81%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 88.8% | 51.28%

## BDI
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESA INDIRETAS)
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | % SOBRE PV
AC - Administração Central |  | 4%
DF - Custos Financeiros |  | 1.23%
C - Riscos |  | 1.27%
S + G - Seguros e Garantias |  | 0.8%
| Sub-total | 7.3%
LUCRO |  | % SOBRE PV
E - Lucro Operacional |  | 7.4%
| Sub-total | 7.4%
BDI SEM IMPOSTOS |  | 14.13%
TAXAS E IMPOSTOS |  | % SOBRE PV
F - PIS |  | 0.65%
G - COFINS |  | 3%
H - ISSQN |  | 2%
Contribuição Previdenciária - Lei N° 13.161/15 |  | 4.5%
| Sub-total | 10.15%
BDI COM IMPOSTOS |  | 28.35%
Custo Direto - CD |  | 80.22%
BDI Final com impostos |  | 100%
Preço de Venda - PV |  | 28.35%
Legenda:
PV = Preço de Venda | IA = Inflação Acumulada (período de 12 meses - IPCA) = 4,84%
CD = Custo Direto | CF = ((1 + Selic)¹/¹² x ((1+IA)¹/¹² -1)
Selic Fev/2014 = 10,52% | Seguros e Garantias (2,5% a.a. sobre 5% do PV) - Prazo médio de 1 ano
Lucro Operacional conforme Portaria SINFRA n°. 343/05 de 07 de junho de 2005.
Localidade / alíquota ISSQN | Para Mão de Obra
Alíquota de Cáceres = 5,0% | 40% sobre alíquota

## COMPOSIÇÃO
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1 | SDC01279 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m³ | 1 | 207,19 | 207,19
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,3 | 17,48 | 22.72
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 13,0 | 14,19 | 184.47
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2 | SDC01029 | Próprio | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,00X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1 | 1.951,09 | 1.951,09
Composição Auxiliar |  | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3 | 16,86 | 5.05
Insumo da Composição |  | 00003104 | SINAPI | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | Material | CJ | 1,0 | 368,20 | 368.2
Insumo da Composição |  | 00010507 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | Material | m² | 2,1 | 221,89 | 465.96
Insumo da Composição |  | 00011499 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM | Material | UN | 1,0 | 1.098,75 | 1098.75
Insumo da Composição |  | 00011523 | SINAPI | PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM (LARGURA X ALTURA) | Material | UN | 1,0 | 13,13 | 13.13
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3 | SDC03096 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 85,39 | 85,39
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0 | 18,10 | 18.1
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0 | 14,19 | 14.19
Insumo da Composição |  | 00034714 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A | Material | UN | 1,0 | 53,10 | 53.1
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4 | SES0013 | Próprio | DISJUNTOR RESIDUAL TRIFÁSICO DR 63 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 1 | 178,29 | 178,29
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,6 | 14,19 | 8.51
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,6 | 18,10 | 10.86
Insumo da Composição |  | 790 | Próprio | DISPOSITIVO RESIDUAL DR 63A | Equipamento | UND | 1,0 | 158,92 | 158.92
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5 | SDC03139 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE SURTO (DPS) 175V - 45KA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 77,85 | 77,85
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3 | 18,10 | 5.43
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3 | 14,19 | 4.25
Insumo da Composição |  | 00039467 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | Material | UN | 1,0 | 68,17 | 68.17
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6 | SDC02027 | Próprio | JOELHO 90° DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 32 X 25 MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 8,92 | 8,92
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,18 | 14,19 | 2.55
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,18 | 17,90 | 3.22
Insumo da Composição |  | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0,006 | 49,68 | 0.29
Insumo da Composição |  | 00003538 | SINAPI | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0 | 2,43 | 2.43
Insumo da Composição |  | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,01 | 43,14 | 0.43
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7 | SDC02004 | Próprio | CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA BRANCA, 150 X 150 X 50 MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 38,81 | 38,81
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5 | 14,00 | 7
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5 | 17,90 | 8.95
Insumo da Composição |  | 00011712 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) | Material | UN | 1,0 | 22,86 | 22.86
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8 | SDC02127 | Próprio | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 7,52 | 7,52
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,13 | 17,90 | 2.32
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,13 | 14,00 | 1.82
Insumo da Composição |  | 00010835 | SINAPI | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0 | 3,02 | 3.02
Insumo da Composição |  | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material | UN | 0,02 | 18,19 | 0.36
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9 | SDC02293 | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 26,07 | 26,07
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,33 | 14,00 | 4.62
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,33 | 17,90 | 5.9
Insumo da Composição |  | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 2,0 | 1,18 | 2.36
Insumo da Composição |  | 00003659 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0 | 11,52 | 11.52
Insumo da Composição |  | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material | UN | 0,092 | 18,19 | 1.67
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10 | SDC02008 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE VENTILAÇÃO, SÉRIE NORMAL, DN 50MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 7,83 | 7,83
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,07 | 17,90 | 1.25
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,07 | 14,19 | 0.99
Insumo da Composição |  | 00039319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0 | 4,27 | 4.27
Insumo da Composição |  | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1,0 | 1,18 | 1.18
Insumo da Composição |  | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material | UN | 0,008 | 18,19 | 0.14
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11 | SDC02033 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIENICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2" | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 86,57 | 86,57
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5 | 17,90 | 8.95
Insumo da Composição |  | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,042 | 3,40 | 0.14
Insumo da Composição |  | 00001370 | SINAPI | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " | Material | UN | 1,0 | 77,48 | 77.48
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12 | SDC02048 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO PLASTICO BRANCO PARA VASO SANITARIO, PADRÃO POPULAR | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 24,41 | 24,41
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1 | 14,19 | 1.41
Insumo da Composição |  | 00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | Material | UN | 1,0 | 23,00 | 23
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13 | SDC03314 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 40 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 8,04 | 8,04
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,184 | 14,07 | 2.58
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,184 | 18,10 | 3.33
Insumo da Composição |  | 00040402 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM | Material | M | 1,017 | 2,10 | 2.13
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 14 | SDC03171 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 50 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 10,13 | 10,13
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,13 | 18,10 | 2.35
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,13 | 14,07 | 1.82
Composição Auxiliar |  | 91171 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,0 | 2,55 | 2.55
Insumo da Composição |  | 664 | Próprio | ELETRODUTO CORRUGADO 2" | Material | M | 1,1 | 3,10 | 3.41
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 15 | SES0045 | Próprio | RACK DE PAREDE 12U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 472,06 | 472,06
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4,0 | 14,07 | 56.28
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4,0 | 18,10 | 72.4
Insumo da Composição |  | SES015 | Próprio | RACK DE PAREDE 12U | Material | und | 1,0 | 343,38 | 343.38
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 16 | SDC03117 | Próprio | SWITCH 48P 10/100/1000 + 4P SFP C/ GER. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 3.022,54 | 3.022,54
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2,0 | 14,07 | 28.14
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4,0 | 18,10 | 72.4
Insumo da Composição |  | 00000309 | Próprio | SWITCH 48P 10/100/1000 + 4P SFP C/ GER. | Material | UN | 1,0 | 2.922,00 | 2922
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17 | SDC03037 | Próprio | PATCH PANEL 48P - CAT.06 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 1.714,61 | 1.714,61
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,547 | 18,10 | 28
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,547 | 14,07 | 21.76
Insumo da Composição |  | 00000295 | Próprio | PATCH PANEL 48P - CAT.06 | Material | UN | 1,0 | 1.664,85 | 1664.85
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 18 | SDC03095 | Próprio | PATCH CORD - CAT.06 - 1,5M | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 31,73 | 31,73
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,619 | 14,07 | 8.7
Insumo da Composição |  | 00000292 | Próprio | PATCH CORD - CAT.06 - 1,5M | Material | UN | 1,0 | 23,03 | 23.03
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 19 | SDC03231 | Próprio | CABO UTP CAT. 6 (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 3,72 | 3,72
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,06 | 14,07 | 0.84
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,06 | 18,10 | 1.08
Insumo da Composição |  | 685 | Próprio | CABO UTP CAT. 6 | Material | M | 1,0 | 1,80 | 1.8
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 20 | SDC03198 | Próprio | DUTO CORRUGADO EM PEAD POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø2" 50MM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 20,16 | 20,16
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5 | 14,07 | 7.03
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5 | 18,10 | 9.05
Insumo da Composição |  | 00002446 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material | M | 1,0 | 4,08 | 4.08
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 21 | SDC03269 | Próprio | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), RJ 45, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 47,61 | 47,61
Composição Auxiliar |  | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 5,15 | 5.15
Insumo da Composição |  | 00038104 | SINAPI | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) | Material | UN | 2,0 | 21,23 | 42.46
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 22 | SDC03256 | Próprio | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 39,25 | 39,25
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,55 | 14,07 | 7.73
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,679 | 18,10 | 12.28
Insumo da Composição |  | 00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 1,0 | 1,92 | 1.92
Insumo da Composição |  | 00038099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 1,0 | 0,99 | 0.99
Insumo da Composição |  | 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 1,0 | 4,53 | 4.53
Insumo da Composição |  | 00038113 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 2,0 | 5,90 | 11.8

## REFERÊNCIAS DE COMPOSÇÕES
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
1 | Código | SDC02004 | Referência
| Descrição | CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA BRANCA, 150 X 150 X 50 MM | SEINFRA C3586
| Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
| Unidade | UN
2 | Código | SDC02008 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE VENTILAÇÃO, SÉRIE NORMAL, DN 50MM | ORSE 1666
| Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
| Unidade | UN
3 | Código | SDC02027 | Referência
| Descrição | JOELHO 90° DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 32 X 25 MM | ORSE 1144
| Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
| Unidade | UN
4 | Código | SDC01029 | Referência
| Descrição | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,00X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | SINAPI 73838/001
| Tipo | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
| Unidade | UN
5 | Código | SDC02033 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIENICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2" | ORSE 9503
| Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
| Unidade | UN
6 | Código | SDC02048 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO PLASTICO BRANCO PARA VASO SANITARIO, PADRÃO POPULAR | ORSE 2056
| Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
| Unidade | UN
7 | Código | SDC03096 | Referência
| Descrição | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A | ORSE 452
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | UN
8 | Código | SDC03037 | Referência
| Descrição | PATCH PANEL 48P - CAT.06 | SBC 59439
| Tipo | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
| Unidade | UN
9 | Código | SES0045 | Referência
| Descrição | RACK DE PAREDE 12U - FORNECIMENTO E INTSLAÇÃO | SBC 68213
| Tipo | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
| Unidade | UN
10 | Código | SDC03095 | Referência
| Descrição | PATCH CORD - CAT.06 - 1,5M | SBC 59442
| Tipo | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
| Unidade | UN
11 | Código | SDC03117 | Referência
| Descrição | SWITCH 48P 10/100/1000 + 4P SFP C/ GER. | SEDOP 171185
| Tipo | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
| Unidade | UN
12 | Código | SDC03139 | Referência
| Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE SURTO (DPS) 175V - 45KA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. | ORSE 8894
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | UN
13 | Código | SDC02127 | Referência
| Descrição | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI 89731
| Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
| Unidade | UN
14 | Código | SDC03171 | Referência
| Descrição | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 50 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI 91836
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | M
15 | Código | SDC03198 | Referência
| Descrição | DUTO CORRUGADO EM PEAD POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø2" 50MM | TCPO 16.011.000004.SER
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | M
16 | Código | SDC03231 | Referência
| Descrição | CABO UTP CAT. 6 (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI 73768/14
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | M
17 | Código | SDC03256 | Referência
| Descrição | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI 91967
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | UN
18 | Código | SDC03269 | Referência
| Descrição | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), RJ 45, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI 92008
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | UN
19 | Código | SDC01279 | Referência
| Descrição | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | SINAPI 73616
| Tipo | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES
| Unidade | M³
20 | Código | SES013 | Referência
| Descrição | DISPOSITIVO DR 63A TRIFÁSICO | ORSE 7997
| Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
| Unidade | UN